- 绍兴市特种设备检测院2019年仪器设备（第一批）供货项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号: 2019-01–01

| 采购单位： | 绍兴市特种设备检测院 |
| --- | --- |
| 监督单位： | 绍兴市市场监督管理局 |
| 二○一九年一月 |  |

绍兴市特种设备检测院因检验工作需要，就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：  2019-01-01

二、招标设备名称及数量（预算金额：人民币 178000.00 元）

| 标项 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 采购 数量 | 上限总价 (单位：元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01标 | 磁粉试块 | A1型 | 套 | 2 | 178000 |  |
|  | 磁粉试块 | A1型 A1: 30/100 | 片 | 10 |  |  |
|  | 磁粉试块 | C型 | 套 | 2 |  |  |
|  | 磁粉试块 | C型 C: 15/50 | 片 | 10 |  |  |
|  | 磁粉试块 | D型 | 套 | 1 |  |  |
|  | 磁粉试块 | M1型 | 套 | 1 |  |  |
|  | 磁粉提升力试块 | 177N | 块 | 1 |  |  |
|  | 磁粉提升力试块 | 118N | 块 | 1 |  |  |
|  | 磁粉提升力试块 | 45N | 块 | 1 |  |  |
|  | 试块 渗透试块 | A(NB/T47013.5-2015) | 套 | 5 |  |  |
|  | 试块 渗透试块 | B3(NB/T47013.5-2015) 110*30*3 | 套 | 5 |  |  |
|  | 试块 射线阶梯 | 含垫板 | 套 | 1 |  |  |
|  | 射线试块 | 管焊缝对比试块I 型 | 套 | 1 |  | φ42×5，φ57×3.5，φ60×6，φ76×4，φ89×4 |
|  | 射线试块 | 管焊缝对比试块II 型（槽型） | 套 | 1 |  |  |
|  | 超声波试块 | CSK-IA | 块 | 1 |  |  |
|  | 超声波试块 | CSK-IIA-1 | 块 | 3 |  |  |
|  | 超声波试块 | CSK-IIA-2 | 块 | 3 |  |  |
|  | 超声波试块 | CSK-IIA-3 | 块 | 1 |  |  |
|  | 超声波试块 | GS(1#-4#) | 块 | 4 |  |  |
|  | 超声波试块 | RB-C-1 | 块 | 4 |  |  |
|  | 超声波试块 | RB-C-2 | 块 | 4 |  |  |
|  | 超声波试块 | RB-C-3 | 块 | 3 |  |  |
|  | 超声波试块 | RB-C-4 | 块 | 2 |  |  |
|  | 超声波试块 | RB-C-5 | 块 | 2 |  |  |
|  | 超声波试块 | DZ-I | 块 | 3 |  |  |

| 01标 | 超声波试块 NB/T47013.3-2015 | DB-P Z20-2 | 块 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 超声波试块 | 板材超声对比试块 | 块 | 1（6） |  |  |
|  | 超声波试块 | 仪器和探头组合性能试块 | 块 | 2 |  |  |
|  | 超声波试块 | 奥氏体不锈钢对接接头对比试块 | 块 | 1（3） |  |  |
|  | 超声波试块GB/T11345-2013 | RB-1，RB-2 | 块 | 2 |  |  |
|  | 超声波试块GB/T11345-2013 | RB-3 | 块 | 1 |  |  |
|  | 超声波试块DL/T820-2002 | DL-1 | 块 | 1（5） |  |  |
|  | 超声波试块DL/T820-2002 | SD-Ⅲ，SD-Ⅳ | 块 | 1 |  |  |
|  | UT板板焊接试块（培训考核试块） | 300×300 ×12 坡口形式V | 块 | 1 |  | 缺陷数量≤3（每块试块至少包含2种缺陷，其中必须有裂纹） |
|  |  | 300×300 ×20坡口形式V | 块 | 1 |  |  |
|  |  | 300×300 ×24坡口形式X | 块 | 1 |  |  |
|  |  | 300×300 ×30坡口形式X | 块 | 1 |  |  |
|  | UT管板对接焊缝试块 | φ159×12骑座式 400×400×10 | 块 | 1 |  |  |
|  |  | φ200×20插入式 400×400×20 | 块 | 1 |  |  |
|  | UT自然管管焊接试块 | φ159×8×300坡口形式V | 块 | 1 |  |  |
|  |  | φ200×12×300坡口形式V | 块 | 1 |  |  |
|  | UT板材试块 | 400×300×28 | 块 | 1 |  | 缺陷数量3个 |
|  | RT板板焊接试块 | 300×300 ×6坡口形式V | 块 | 1 |  | 缺陷数量≤3（至少含裂纹、未焊透两种缺陷） |
|  | RT自然管管焊接试块 | φ57×3.5×300坡口形式V | 块 | 1 |  |  |
|  |  | φ89×4×300坡口形式V | 块 | 1 |  |  |
|  | 托盘 |  | 批 | 1 |  |  |
|  | 辅助用品 | 毛刷、油 | 批 | 1 |  |  |

三、质量与技术要求：

- 产品执行最新国家标准。

- 必须是未经使用的全新原装正品。

- 如需计量的，需提供计量合格报告。

- 如需支架的，需提供全新原装支架。

- 质保期一年，质保金为合同金额10%。

- 合同生效后15天送达指定地点并安装、调试。

四、投标文件组成：

1、法人授权委托书。

2、营业执照复印件（五证合一），注册资金50万以上。

3、服务响应情况。

4、投标报价单（表）：投标商应在投标文件报价表中写明投标产品的生产厂家、品牌型号、单价和总价，投标报价还应包括投标产品的检定校准费、支架费、包装费、运费、安全、保险、安装调试及税费等一切费用。

5、售后服务承诺书。

五、无效的投标：

1、超时送达；

2、投标文件未密封；

3、未在投标文件袋加盖本单位印章；

4、在投标文件中未明确规格、型号和生产厂家等类别。

5、其它不符合招标文件要求的投标。

六、投标时间：2019年1月10日9：00前。

七、开标时间：2019年1月10日9：00。

八、招标公告发布：http://www.sxtjy.com。

联系方式：绍兴市特种设备检测院　金先生　　0575-89198393

各投标商请于规定投标时间内，将投标文件（要求标书正本一份，副本二份）用文件袋（在文件袋封面上写明投标项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，送达绍兴市袍江新区世纪东街17号绍兴市特种设备检测院 203 室

九、付款方式：

合同签订前交纳合同金额的10%作为保证金給甲方，货品验收合格后付100%货款，己交纳10%的合同保证金转为质量保证金，待设备运行质保期满后无质量与售后服务问题一次性无息退还。

十、评判原则：

我院评标小组将本着公平、公正、公开原则，对招标设备的生产厂家、品牌型号、报价、产品质量、服务、交货期、投标商的信誉以及其它各方面因素综合评定：

1、投标文件必须符合招标文件要求，质优价廉者中标。

2、投标商具有履约能力。

3、能够提供最佳服务，保证质量。

十一、说明：

1、投标文件一律不退，请投标商自留底稿。

2、经本院研究确定中标单位后，对其它未中标单位将予以通知，但未中标的原因不予解释。

3、投标商向绍兴市特种设备检测院提交标书，即表明响应我院招标文件中的各项规定。

4、接到中标通知后中标单位必须在三个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我院将其视作该中标商放弃此次中标权，我院有权决定第二中标单位或重新组织招标。

5、投标商为投标所发生的一切费用均由投标商承担，包括投标书的编制、送标书等费用。

6、本次招标工作接受我院监察室监督，各投标商如对我院招标工作的公正性有所怀疑，可向我院监察室投诉。投诉电话：0575-88136857；

7、本文件有不明确之处，与绍兴市特种设备检测院总师办联系。

地址：绍兴市袍江新区世纪东街17号

邮编：312071，联系电话：0575-89198393

十二、本标书的解释权归： 绍兴市特种设备检测院总师办。

绍兴市特种设备检测院

2019年1月2日